ЗАШТИТА ОД хемијског удеса – севесо постројења

Контролна листа:   СИСТЕМ УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОШЋУ

III ДЕО: Oперативна контрола – усвајање и примена процедура и упутстава за рад укључујући одржавање процеса, опреме и привремену обуставу рада

| ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТРОЈЕЊУ |
| --- |
| Назив постројења |  |
| Адреса (улица и број) постројења |  |
| Општина - Град |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број (ПИБ) |  |
| Контакт особа у постројењу |  |
| Назив радног места |  |
| Телефон, Факс, E-mail |  |

| ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА СТАТУС ПОСТРОЈЕЊА |
| --- |
| 1. Уколико је севесо постројење нижег реда, да ли је за предметну севесо локацију, надлежном органу достављено Обавештење у складу са Правилником о садржини Обавештења о новом севесо постројењу односно комплексу, постојећем севесо постројењу односно комплексу и о трајном престанку рада севесо постројења, односно комплекса (''Сл.гласник РС'', бр. 41/2010)? | да | не* |
| 2.Уколико је севесо постројење нижег реда, да ли је за предметну севесо локацију израђен документ Политика превенције удеса, у законом прописаном року? | да | не* |
| 3. Уколико је севесо постројење вишег реда, да ли је за предметну севесо локацију израђен и надлежном органу предат на сагласност документ Извештај о безбедности и План заштите од удеса? | да | не* |
| 4. Уколико је на предходно питање одговор ДА, да ли је на исти прибављена сагласност надлежног министарства? | да | не* |
| * објекат за који су одговори на питања под тач. 1. 2.и 3 негативни, сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору |

| Oперативна контрола – усвајање и примена процедура и упутстава за рад укључујући одржавање процеса, опреме и привремену обуставу рада | ДА | НЕ | ДЕЛ | НАПОМЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Дозвола за радове |
|  | У односу на опрему у постројењу и његовим организационим јединицама где се може догодити велики удес по сценарију који је изабран од стране инспектора, да ли компанија (оператор постројења) може представити документован систем (процедура/упутство) за издавање дозвола/налога за радове за високоризичне радне активности које се изводе у постројењу? | да | не | дел |  |
|  | Да ли се ова процедура разликује за различите врсте високоризичних радних активности (нпр топли радови, затворен простор рад на висини итд)? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоји евиденција о свим издатим радним дозволама? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су мере превенције предвиђене у систему издавања дозвола? | да | не | дел |  |
|  | Да ли особе које су укључене у процес издавања радних дозвола имају јасно дефинисане улоге? | да | не | дел |  |
| Б. Процедуре за опрему |
|  | Да ли постоје процедуре за преглед и испитивање опреме? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоје процедуре за безбедно покретање и заустављање процесних / складишних јединица постројења? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоје процедуре које дефинишу начин спровођења провере сигурносних-контролних уређаја? | да | не | дел |  |
|  | Могу ли се приказати методе које се користе за ефикасну превенцију промена параметара процеса у односу на граничне вредности радних услова оперативне ефикасности тог процеса? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоји систем за документовање оперативних параметара о раду постројења? | да | не | дел |  |
|  | Да ли горе поменути систем за документовање омогућава каснију анализу одступања параметара и утврђивање могућих узрока одступања? | да | не | дел |  |
|  | Ако радни услови (параметри) прелазе нивое толеранције и оператер или контролор није у стању да реагује на време или не реагује, да ли постоји могућност за довођење система у безбедан режим рада мануелном или аутоматском интервенцијом ? | да | не | дел |  |
| В. Превентивно одржавање |
|  | Да ли су одређени и евидентирани критични делови опреме која захтева превентивно одржавање? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоји процедура за превентивно одржавање опреме критичне за безбедност? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су одређене зоне опасности према ризику који постоји због присуства запаљивих и експлозивних испарења/гасова? | да | не | дел |  |
|  | Да ли је могуће детектовати запаљиве и токсичне гасове / паре? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоји процедура за проверу правилног рада детектора? | да | не | дел |  |
|  | Да ли је изведено стање, инсталација, функционалност, преглед и испитивање и одржавање сигурносних вентила усаглашена са релевантним стандардима и прописима? | да | не | дел |  |
|  | Да ли је омогућен безбедан третман и управљање вишком / повећаном производњом запаљивих и/или токсичних материја? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоји процедура за детекцију цурења из резервоара/делова опреме (током периодичних провера)? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоји процедура/упутство за документовање и утврђивање кварова и узрока кварова/недостатака? | да | не | дел |  |
|  | Да ли се потребне корективне активности спроводе? | да | не | дел |  |
|  | Да ли се води статистичка анализа закључака/резултата периодичног одржавања? | да | не | дел |  |
|  | Да ли се пријављују опасне ситуације које су довеле, или су могле довести до небезбедних радних услова? | да | не | дел |  |
|  | Да ли се статистички резултати преиспитују од стране руководства и да ли се у складу са тим предузимају корективне мере? | да | не | дел |  |

| Представници оператера: | Инспектори за заштиту животне средине |
| --- | --- |
| Име и презиме: | Радно место | Име и презиме |
| 1. |  | 1. |
| 2. |  | 2. |
| 3. |  | 3. |
| Датум: |