ЗАШТИТА ОД хемијског удеса – севесо постројења

Контролна листа:    СКЛАДИШТЕЊЕ  НАФТНИХ  ДЕРИВАТА

| ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТРОЈЕЊУ |
| --- |
| Назив постројења |  |
| Адреса (улица и број) постројења |  |
| Општина - Град |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број (ПИБ) |  |
| Контакт особа у постројењу |  |
| Назив радног места |  |
| Телефон, Факс, E-mail |  |

| ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА СТАТУС ПОСТРОЈЕЊА |
| --- |
| 1. Уколико је севесо постројење нижег реда, да ли је за предметну севесо локацију, надлежном органу достављено Обавештење у складу са Правилником о садржини Обавештења о новом севесо постројењу односно комплексу, постојећем севесо постројењу односно комплексу и о трајном престанку рада севесо постројења, односно комплекса (''Сл.гласник РС'', бр. 41/2010)? | да | не* |
| 2.Уколико је севесо постројење нижег реда, да ли је за предметну севесо локацију израђен документ Политика превенције удеса, у законом прописаном року? | да | не* |
| 3. Уколико је севесо постројење вишег реда, да ли је за предметну севесо локацију израђен и надлежном органу предат на сагласност документ Извештај о безбедности и План заштите од удеса? | да | не* |
| 4. Уколико је на предходно питање одговор ДА, да ли је на исти прибављена сагласност надлежног министарства? | да | не* |
| * објекат за који су одговори на питања под тач. 1. 2.и 3 негативни, сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору |

| ТАНКВАНЕ | ДА | НЕ | ДЕЛ | НАПОМЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Да ли сви надземни резервоари имају танквану? | да | не | дел |  |
|  | Да ли је простор око резервоара чист ( нема видљивих знакова просипања или изливања)? | да | не | дел |  |
|  | Да ли је капацитет танквана адекватан? | да | не | дел |  |
|  | Да ли је извршена процена капацитета танкване и да ли је то документовано? | да | не | дел |  |
|  | Да ли се танкване испитују на пропусност? | да | не | дел |  |
|  | Да ли се врши визуелни преглед танквана и колико често? | да | не | дел |  |
|  | Да ли танкване изгледају неоштећено и без пукотина? (у напомени навести да ли има знакова недавних измена/поправки) | да | не | дел |  |
|  | Да ли је систем за испуштање атмосферских вода у функцији? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су вентили за испуштање атмосферских вода из танкване затворени? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоје одговарајуће писане процедуре за испуштање атмосферских вода из танкване? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су зидови адекватно заптивени на местима где пролазе цеви? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоји погодан начин за улазак/излазак из танкване? | да | не | дел |  |
|  | Да ли је узето у разматрање поступање са загађеном противпожарном водом? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоји алтернативно решење за пражњење танкване уколико дође до квара вентила у истој? | да | не | дел |  |
| РЕЗЕРВОАРИ |  |  |  |  |
|  | Да ли су капацитети резервоара дефинисани? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су сви резервоари, цеви и вентили адекватно обележени? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоји систем заштите од препуњавања? Ако постоји, навести који. | да | не | дел |  |
|  | Да ли је систем заштите од препуњавања независан од система за мерење запремине? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоји систем детекције изливања (нпр. сензори, видео надзор, контрола од стране запослених, итд.)? | да | не | дел |  |
|  | Да ли резервоари изгледају добро одржавано? | да | не | дел |  |
|  | Да ли се резервоари редовно прегледају и тестирају? Уколико је одговор да, назначити кад, како и ко је наведено вршио. | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоје писане процедуре за утакање/истакање из резервоара? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су резервоари опремљени одговарајућим системима за мерење нивоа? | да | не | дел |  |
|  | Да ли подземни резервоари имају секундарну заштиту од изливања? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су темељне стопе резервоара без видљивих степена оштећења? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоји евиденција о дренирању резервоара? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоје одговарајуће писане процедуре за: |  |  |  |  |
| a) | Одабир и пуњење резервоара? | да | не | дел |  |
| b) | Одабир путање цеви, вентила, итд до резервоара? | да | не | дел |  |
| c) | Контролу залиха? | да | не | дел |  |
| d) | Преношење контроле приликом промене смене? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоји заштита од грома? | да | не | дел |  |
| ЦЕВОВОДИ |  |  |  |  |
|  | Да ли се надземни цевоводи добро одржавају? | да | не | дел |  |
|  | Да ли се флексибилна црева која се користе на локацији, редовно испитују и тестирају? | да | не | дел |  |
|  | Да ли цеви које су повезане са резервоаром имају неповратни вентил који ће се затворити у случају пожара у близини резервоара? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоје вентили који се затварају на даљинско управљање? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су цевоводи обележени? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су цеви без видљивих знакова корозије? | да | не | дел |  |
|  | Да ли је локација без видљивих знакова изливања течности из надземних цевовода? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоји систем надзора/детекције за подземне цевоводе? | да | не | дел |  |
|  | Да ли се цевоводи (надземни и подземни) редовно тестирају? | да | не | дел |  |

| Представници оператера: | Инспектори за заштиту животне средине |
| --- | --- |
| Име и презиме: | Радно место | Име и презиме |
| 1. |  | 1. |
| 2. |  | 2. |
| 3. |  | 3. |
| Датум: |