ЗАШТИТА ОД хемијског удеса – севесо постројења

Контролна листа:    СКЛАДИШТЕЊE АМОНИЈАКА

| ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТРОЈЕЊУ |
| --- |
| Назив постројења |  |
| Адреса (улица и број) постројења |  |
| Општина - Град |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број (ПИБ) |  |
| Контакт особа у постројењу |  |
| Назив радног места |  |
| Телефон, Факс, E-mail |  |

| ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА СТАТУС ПОСТРОЈЕЊА |
| --- |
| 1. Уколико је севесо постројење нижег реда, да ли је за предметну севесо локацију, надлежном органу достављено Обавештење у складу са Правилником о садржини Обавештења о новом севесо постројењу односно комплексу, постојећем севесо постројењу односно комплексу и о трајном престанку рада севесо постројења, односно комплекса (''Сл.гласник РС'', бр. 41/2010)? | да | не* |
| 2.Уколико је севесо постројење нижег реда, да ли је за предметну севесо локацију израђен документ Политика превенције удеса, у законом прописаном року? | да | не* |
| 3. Уколико је севесо постројење вишег реда, да ли је за предметну севесо локацију израђен и надлежном органу предат на сагласност документ Извештај о безбедности и План заштите од удеса? | да | не* |
| 4. Уколико је на предходно питање одговор ДА, да ли је на исти прибављена сагласност надлежног министарства? | да | не* |
| * објекат за који су одговори на питања под тач. 1. 2.и 3 негативни, сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору |

| Постројења која као опасну материју имају амонијак | ДА | НЕ | ДЕЛ | НАПОМЕНА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Да ли је особље присутно на локацији 24 часа, 7 дана у недељи? | да | не | дел |  |
|  | Да ли је опрема за видео надзор адекватно распоређена и да ли се подаци евидентирају? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоје ветрокази или друга средства за утврђивање правца дувања ветра на одговарајућој локацији и лако уочљиви са свих тачака у постројењу? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су на графичком приказу јасно приказане зоне ризика око места удеса? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су суседни објекти приказани на мапи локације и да ли постоји њихов опис? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоје адекватни знакови упозорења око локације? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоје фиксни мерачи гаса? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су мерачи повезани са аутоматским затварањем? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су мерачи повезани са аутоматским алармним системом? | да | не | дел |  |
|  | Да ли се мерачи редовно тестирају? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоји резервно напајање за систем детектовања гаса? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоји систем за узбуњивање особља и суседа? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоји систем за детекцију пожара? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоји резервно напајање за систем за детекцију пожара? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоји адекватна противпожарна опрема? | да | не | дел |  |
|  | Да ли се црева, резервоари и цевоводи редовно предгедају и тестирају? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоје процедуре за документовање утакања/истакања? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоје одговарајуће писане процедуре за: |  |  |  |  |
| a) | Одабир и пуњење резервоара? | да | не | дел |  |
| b) | Одабир путање цеви, вентила, итд? | да | не | дел |  |
| c) | Контрола залиха? | да | не | дел |  |
| d) | Мерење протока и контролу садржаја у резервоарима? | да | не | дел |  |
| e) | Преношење података приликом промене смене? | да | не | дел |  |
| f) | Процедуре о пуштању у рад и заустављању? | да | не | дел |  |
|  | Да ли је особље одређено за рад са амонијаком способно за рад у ризичним подручјима? | да | не | дел |  |
|  | Да ли све особе које рукују амонијаком користе заштитне наочаре, рукавице отпорне на амонијак, водоотпорну одећу, чизме и пуне маске за лице? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоји резервоар за воду или систем тушева? | да | не | дел |  |
|  | Да ли на резервоару или тушу постоји налепница са ознаком ,,вода за прву помоћ’’? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоје заштитне маске са сопственим извором ваздуха за случај опасности? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоје сигурносни појасеви и ужад? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоји адекватан комплет за прву помоћ? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су апарати за гашење пожара атестирани? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су бројеви телефона за случај опасности видно истакнути? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су резервоари за складиштење амонијака испитани? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су постављене ознаке ,,пажња-амонијак“? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су постављене ознаке упозорења и ознаке за прву помоћ? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су ознаке „обавезна употреба заштитне опреме“ постављене свугде у подручјима где се обављају радови? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су сви вентили и слична опрема одобрени за амонијак? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су вентили за течну и гасну фазу ваљано идентификовани? | да | не | дел |  |
|  | Да ли се сигурносни вентили редовно проверавају и мењају? | да | не | дел |  |
|  | Да ли сва црева имају ознаку за амонијак? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су сва црева и цеви опремљни сигурносним вентилима уколико је потребно? | да | не | дел |  |
|  | Да ли површине за манипулацију (транспортни прилази, станице за утовар, и слично) имају ознаку ,,Опрез-амонијак“? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоји уређај за аутоматску проверу стања у цевима за пренос течних материјала? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоје подметачи за точкове за цистерне, моторне транспортере и вагоне? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоје и да ли се користе ознаке ,,Стоп-Прикључена цистерна“? | да | не | дел |  |
|  | Да ли је и како регулисано испуштање атмосферских вода из танквана? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоји детаљан план превентивног одржавања? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су планови за испитивање и тестирање резервоара у складу са добром индустријском праксом/националним прописима? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су планови за испитивање и тестирање цеви у складу са добром индустријском праксом/националним прописима? | да | не | дел |  |
|  | Да ли се флексибилна црева редовно испитују и тестирају? | да | не | дел |  |
|  | Да ли се безбедносни уређаји редовно тестирају? | да | не | дел |  |
|  | Да ли постоји план за периодичну инспекцију електричне опреме? | да | не | дел |  |
|  | Да ли су извори паљења сведени на минимум? |  |  |  |  |
| a) | Електрични уређаји | да | не | дел |  |
| b) | Пушење | да | не | дел |  |
| c) | Грејање | да | не | дел |  |
| d) | Радови са отвореним пламеном и алатом који варничи | да | не | дел |  |
|  | Да ли се контролише старење узроковано агресивним материјалима? | да | не | дел |  |
|  | Да ли је извршено моделовање последица удеса? | да | не | дел |  |

| Представници оператера: | Инспектори за заштиту животне средине |
| --- | --- |
| Име и презиме: | Радно место | Име и презиме |
| 1. |  | 1. |
| 2. |  | 2. |
| 3. |  | 3. |
| Датум: |