ЗАШТИТА ОД јонизујућИХ зрачења контролна Листа 20

радијациона делатност МЕДИЦИНСКО ИСТРАЖИВАЊЕ

| ИНФОРМАЦИЈЕ О КОРИСНИКУ |
| --- |
| Назив корисника |  |
| Адреса (улица и број) |  |
| Општина - Град |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Контакт особа |  |
| Назив радног места |  |
| Телефон, Факс, E-mail |  |

| ОДОБРЕЊА |
| --- |
| Да ли је прибављена лиценца за обављање радијацине делатности-медицинско истраживање од Агенције? | да | не* |
|  | Важи до: |  |
| Да ли су прибављена решења за коришћење извора јонизујућих зрачења од Агенције? | да | не* |
|  | Важи до: |  |
| Да ли је прибављена потврда о евидентирању од Агенције? | да | не* |
|  | Важи до: |  |
| Да ли је извршена пријава Агенцији свих извора јонизујућих зрачења који се поседују, односно користе на прописаном Обрасцу 1? | да | не* |
| * Корисник за који су одговори на питања под тач. 1-4 негативни, сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору |
| ИЗВОРИ ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА |
| Да ли се користе отворени извори јонизујућих зрачења? | да | не |
| Да ли се користе отворени извори јонизујућих зрачења у дијагностици? | да | не |
| Да ли се користе отворени извори јонизујућих зрачења у терапији? | да | не |
| Да ли се користе отворени извори јонизујућих зрачења - Класа послова I? | да | не |
| Да ли се користе отворени извори јонизујућих зрачења - Класа послова II? | да | не |
| Да ли се користе отворени извори јонизујућих зрачења - Класа послова III? | да | не |
| Да ли се користе акцелератори? | да | не |
|  | Број: |  |
| Да ли се користе уређаји са затвореним изворима јонизујућих зрачења? | да | не |
|  | Број: |  |
| Да ли се користе стационарни терапијски рендген апарати? | да | не |
| Да ли се користе стационарни дијагностички рендген апарати? | да | не |
|  | Број: |  |
| Да ли се користе стационарни дијагностички рендген апарати са више рендген цеви? | да | не |
|  | Број: |  |
| Да ли се користе мобилни рендген апарати? | да | не |
|  | Број: |  |
|  | У соби У сали |  |
| Да ли је прибављена писана изјава од добровољца о обавештености и сагласности на излагање јонизујућем зрачењу у циљу медицинског излагања? | да | не |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ЗАШТИТУ ОД ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА |
| Да ли је одређено лице одговорно за заштиту од јонизујућих зрачења? | да-2 | не-0 |
| Да ли одређено лице одговорно за заштиту од јонизујућих зрачења поседује Сертификат од Агенције? | да-2 | не-0 |
| ПРОСТОР |
| Да ли је израђен Пројекат мера радијационе сигурности и безбедности? | да-2 | не-0 |
| Да ли је Агенција дала сагласност на Пројекат мера радијацине сигурности и безбедности? | да-2 | не-0 |
| Да ли су испуњени посебни услови према врсти медицинског истраживања одређени од стране Агенције? | да-2 | не-0 |
| Да ли је одређен простор за коришћење извора јонизујућих зрачења уз сагласност Агенције на Пројекат мера радијацине сигурности и безбедности? | да-2 | не-0 |
|  | Укупно 20m2 По цеви 15m2 Укупно 16m2 Најмање две просторије Посебна зграда Изолован део зграде У једном делу зграде |  |
| Да ли је одређена Контролисана зона? | да-2 | не-0 |
| Да ли је одређена Надгледана зона? | да-2 | не-0 |
| Да ли је израђена интерна писана процедура за улазак у Контролисану зону? | да-2 | не-0 |
| Да ли је на видном месту постављено Упутство о раду? | да-2 | не-0 |
| Да ли је на видном месту постављено Упутство у случају ванредног догађаја? | да-2 | не-0 |
| Да ли је постављен стандардизовани знак ОПАСНОСТ ЗРАЧЕЊЕ, односно ОПАСНОСТ КОНТАМИНАЦИЈА? | да-2 | не-0 |
| Да ли се користи уређај за светлосно упозорење? | да-2 | не-0 |
| Да ли постоје кабине за пресвлачење пацијената? | да-2 | не-0 |
| ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНА ЛИЦА |
| Да ли су одређена запослена професионално изложена лица? | да-2 | не-0 |
|  | Број: |  |
| Да ли запослена лица имају прописану стручну спрему за рад са изворима јонизујућих зрачења? | да-2 | не-0 |
| Да ли је извршена класификација професионално изложених лица (категорија А и Б)? | да-2 | не-0 |
|  | Број А: Број Б: |  |
| Да ли је обезбеђена лична дозиметријска контрола за професионално изложена лица? | да-2 | не-0 |
| Да ли су професионално изложена лица опремљена личним заштитним средствима? | да-2 | не-0 |
| Да ли је обезбеђено проверавање исправности личних заштитних средства која користе професионално изложена лица? | да-2 | не-0 |
| Да ли је обезбеђено правилно коришћење личних заштитних средства од стране професионално изложених лица? | да-2 | не-0 |
| А. Здравствени прегледи |
| Да ли се професионално изложена лица упућују на редовне здравствене прегледе? | да-2 | не-0 |
| Да ли запослена лица испуњавају прописане здравствене услове за рад са изворима јонизујућих зрачења? | да-2 | не-0 |
| Да ли се обављају прописани здравствени прегледи професионално изложених лица код надлежне здравствене установе? | да-2 | не-0 |
| Б. Допунско обучавање и оспособљавање |
| Да ли су професионално изложена лица оспособљена за рад са изворима јонизујућих зрачења? | да-2 | не-0 |
| Да ли су професионално изложена лица оспособљена за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења? | да-2 | не-0 |
| Да ли се обавља периодична обнова знања професионално изложених лица најмање једном у пет година? | да-2 | не-0 |
| В. Лична дозиметрија |
| Да ли се користе ТЛ дозиметри? | да-2 | не-0 |
|  | Број: |  |
| Да ли је врши редовно очитавање ТЛ дозиметара? | да-2 | не-0 |
|  | Број 1 месец: Број 3 месеца: |  |
| МОНИТОРИ |
| Да ли се користи монитор зрачења? | да-2 | не-0 |
|  | Број: |  |
| Да ли монитор зрачења испуњава метролошке услове? | да-2 | не-0 |
| Да ли се користи монитор контаминације? | да-2 | не-0 |
|  | Број: |  |
| Да ли монитор контаминације испуњава метролошке услове? | да-2 | не-0 |
| ЗАШТИТНА СРЕДСТВА |
| Да ли се користе заштитна средства? | да-2 | не-0 |
|  | Кецеља Прегача Рукавице Крагна Наочаре Паравани Остало |  |
| МЕРЕЊА РАДИ ПРОЦЕНЕ НИВОА ИЗЛАГАЊА ЈОНИЗУЈУЋИМ ЗРАЧЕЊИМА |
| Да ли се врше мерења ради процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима професионално изложених лица? | да-2 | не-0 |
| Да ли се врше мерења ради процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима становништва? | да-2 | не-0 |
| Да ли се врше мерења ради процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима пацијената? | да-2 | не-0 |
| Да ли се врши редовна дозиметријска контрола услова коришћења извора јонизујућих зрачења? | да-2 | не-0 |
|  | Годишња Полугодишња |  |
| Да ли се врши дозиметријска контрола услова коришћења извора јонизујућих зрачења након поправке и сервиса? | да-2 | не-0 |
| Да ли су вршена посебна мерења на захтев Агенције за медицинска излагања јонизујућим зрачењима? | да-2 | не-0 |
| УПУТСТВА И ПРОЦЕДУРЕ |
| Да ли је израђено Упутство о коришћењу извора јонизујућих зрачења? | да-2 | не-0 |
| Да ли је израђено Упутство о мерама заштите од јонизујућих зрачења? | да-2 | не-0 |
| Да ли је израђено Упутство о поступку у случају акцидента? | да-2 | не-0 |
| Да ли су израђенa интерна Упутства и процедуре? | да-2 | не-0 |
| ЕВИДЕНЦИЈЕ |
| Да ли се води евиденција о изворима јонизујућих зрачења на прописани начин? | да-2 делимично-1 не-0 |
| Да ли се води евиденција о професионално изложеним лицима на прописани начин? | да-2 делимично-1 не-0 |
| Да ли се води евиденција о изложености пацијената на прописани начин? | да-2 делимично-1 не-0 |
| СПРЕМИШТЕ* |
| Да ли се извори јонизујућих зрачења чувају у спремишту? | да-2 | не-0 |
| Да ли је спремиште у коме се чувају извори јонизујућих зрачења прописано означено? | да-2 | не-0 |
| Да ли се врше прописана мерења спремишта у коме се чувају извори јонизујућих зрачења? | да-2 | не-0 |
| РАДИОАКТИВНИ ОТПАД* |
| Да ли настаје радиоактивни отпад при обављању радијационе делатности? | да-2 | не-0 |
| Да ли се води евиденција о радиоактивном отпаду на прописани начин? | да-2 делимично-1 не-0 |
| Да ли је радиоактивни отпад прописано означен? | да-2 | не-0 |
| Да ли је спремиште за радиоактивни отпад у власништву/са правом коришћења? | да-2 | не-0 |
|  | Власништво Право коришћења |  |
| Да ли је спремиште са радиоактивним отпадом прописано означено? | да-2 | не-0 |
| Да ли овлашћено правно лице врши мерења спремишта са радиоактивним отпадом? | да-2 | не-0 |
| Да ли се радиоактивни отпад чува у спремишту до годину дана? | да-2 | не-0 |
| Да ли се врши попис радиоактивног отпада до 31. децембра? | да-2 делимично-1 не-0 |
| Да ли је Извештај о попису радиоактивног отпада достављен Агенцији до 1. марта текуће године за предходну годину? | да-2 делимично-1 не-0 |
| Да ли је сачињен Уговор са правним лицем које поседује лиценцу за одлагање радиоактивног отпада? | да-2 | не-0 |
| ОДГОВОРНОСТ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗЛАГАЊА |
| Да ли је специјалиста радиологије/ специјалиста друге гране медицине одговоран за спровођење излагања јонизујућем зрачењу? | да-2 | не-0 |
|  | Специјалиста радиологије Специјалиста радиотерапије Специјалиста нуклеарне медицине Специјалиста друге гране медицине |  |
| СИСТЕМ УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ |
| Да ли се спроводи систем управљања квалитетом мера заштите од јонизујућих зрачења? | да-2 | не-0 |
| Да ли овлашћено правно лице врши мерења за систем управљања квалитетом мера заштите од јонизујућих зрачења? | да-2 | не-0 |
| Да ли је овлашћено правно лице сачинило Извештај о мерењима за систем управљања квалитетом мера заштите од јонизујућих зрачења? | да-2 | не-0 |
| МЕРЕ РАДИЈАЦИОНЕ БЕЗБЕДНОСТИ |
| Да ли је сачињено Упутство/Процедура о мерама радијационе безбедности ? | да-2 | не-0 |
|  | Агенција Интерно |  |
| ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ ИЗВОРА ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА |
| Да ли се уређаји са изворима јонизујућих зрачења редовно одржавају и сервисирају? | да-2 | не-0 |
| Да ли су на пословима инсталирања, редовног одржавања и сервисирања уређаја са изворима јонизујућих зрачења ангажована правна лица/предузетници који за такву врсту радијационе делатности имају одобрење од Агенције? | да-2 | не-0 |

Могући укупан број бодова: 108 (134)

| Могући укупан број бодова | Без тачке 11 и 12 | Са тачком 11 и 12 |
| --- | --- | --- |
|  | Број 108 | Број 134 |

Инспекцијским надзором утврђени број бодова:

| Степен ризика | Незнатан | Низак | Средњи | Висок | Критичан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број бодова | 98 (122) – 108 (134) | 87 (108) – 97 (121) | 77 (95) - 86 (107) | 66 (81) - 76 (94) | 65 (80) и мање |

| Утврђен степен ризика | Незнатан Низак Средњи Висок Критичан |
| --- | --- |

| Представници | Инспектор за заштиту од јонизујућих зрачења |
| --- | --- |
| Име и презиме | Радно место | Име и презиме |
| Датум: |